## Дмитров
Информация о резерве мощности по г.Дмитров
на 01.04.2011г.
№ | Адрес теплоисточника | Марка котлов | Суммарная установленная мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
1 | ул.Профессиональная | Vitomax 200 № 1 | 9.12 | 6.006 | 3.114
Vitomax 200 № 2
2 | мкр.Внуковский | Buderus Logano S825L-3050 № 1 | 7.869 | 2.134 | 5.735
Buderus Logano S825L-3050 № 2
Buderus Logano S825L-3050 № 3
| ИТОГО |  | 16.989 | 8.14 | 8.849

## Щелково
Информация о резерве мощности по г.Щелково
на 01.04.2011г.
№ | Адрес теплоисточника | Марка котлов | Суммарная установленная мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
1 | мкр.Гагаринский | VITOMAX-200 №1 | 9.2 | 4.406 | 4.794
VITOMAX-200 №2
2 | ул.Фабричная д.1 | ПТВМ-30М №1 | 80 | 18.691 | 61.309
ПТВМ-30М №2
ДКВР 10/13 №3
ДКВР 10/13 №4
ДКВР 10/13 №5
3 | Советский пер. д.25 | ДКВР 6,5/13 №1 | 15.2 | 6.98 | 8.22
ДКВР 6,5/13 №2
ДКВР 10/13 №3
| Итого |  | 104.4 | 30.077 | 74.323

## Свод по предприятию
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"
Пункт 11 (д), 18 Стандартов раскрытия информации (СРИ) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания коммунальных услуг по передаче тепловой энергии:
Информация о резерве мощности по системам теплоснабжения ОАО "Мытищинская теплосеть".
на 01.06.2012г.
№ | Наименование системы теплоснабжения | Количество КТС, шт | Суммарная установленная мощность источников, Гкал/час ( с учетом покупки тепла от ТЭЦ № 27 ) | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
1 | ГП Мытищи | 30 | 778.258 | 577.417 | 200.841
2 | ГП Пироговский | 4 | 36.4 | 26.056 | 10.344
3 | СП Федоскинское | 6 | 16.53 | 9.749 | 6.781
4 | г.Пушкино | 1 | 2.2 | 1.059 | 1.141
5 | г.Щелково | 3 | 104.4 | 30.1 | 74.3
6 | г.Одинцово | 1 | 2.11 | 1.646 | 0.464
7 | г.Дмитров | 2 | 16.989 | 8.366 | 8.623
8 | г.Воскресенск | 1 | 9.46 | 7.024 | 2.436
| Итого | 48 | 966.347 | 661.417 | 304.93